Приложение к приказу 
Министерства экономического развития 
и торговли Республики Адыгея 
от 28.01.2022  № 24-п

Перечень объектов, 
в отношении которых в 2022 году планируется заключение концессионных соглашений, стороной в которых будет выступать Республика Адыгея

1. Объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» (глава администрации Коваленко Олег Анатольевич, тел. 8-87779-94187, e-mail: mo-ayryum@yandex.ru):

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | Башня – 1 шт., скважина – 1 шт., водопроводные сети 7,4 км | Гиагинский район, п. Новый, ул. Мира, 3-А |
| 2 | Водозабор | Башня – 1 шт., скважина – 1 шт., водопроводные сети 3,6 км | Гиагинский район, п. Новый, ул. Западная, 47-А |
| 3 | Водозабор | Башня – 1 шт., скважина – 1 шт., водопроводные сети 4,2 км | Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Полевая, б/н |

2. Объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» (глава администрации «Гиагинское сельское поселение» Кондратенко Сергей Иванович, тел. 8-87779-9-18-32, e-mail: agiagselp@mail.ru):

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Котельная № 1 «РИК» | ст. Гиагинская, улица Кооперативная, № 35 | Год постройки – 1982. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Котел «Универсал-5» 2 шт., дымовая труба, горелка, циркуляционные насосы К45/30 - 2 шт., подпиточные насосы К20/30 - 1 шт., К8/18 - 1 шт., автоматическая установка ХВО - 1 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 1 «РИК». | ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 | D 159 - 100 d2 100 150 d 89 200 |
| 2 | Котельная № 2 МКР | ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 31 «А» | Год постройки – 1982. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Дымовая труба, горелка, котел «Минск» - 6 шт., циркуляционные насосы NB-65- 165/173А - 2 шт., подпиточные насосы К 20/30 - 1 шт., К 8/18- 1 шт., насос ХВО - 1 шт., одноступенчатая установка ХВО – 1 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 2 МКР | ст. Гиагинская, ул. Международная, 31-а | D 159 - 450 d2 100 - 400, d 86 400 |
| 3 | Котельная № 3 СОШ №4 | ст. Гиагинская, ул. Красная, № 170-а | Год постройки – 1988. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Дымовая труба, горелка, котел «Братск» - 2 шт. Насос циркуляционный TP- 40-210. Насос циркуляционный TP- 45-30. Одноступенчатая установка XBO - 2 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 3 | ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 а | D 80 d2 89 d 57 |
| 4 | Котельная № 4 КБО | ст. Гиагинская, ул. Советская, № 26 | Год постройки – 1985. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Дымовая труба, горелка, котел «Минск» - 2 шт., циркуляционные насосы TP-65-410/2 - 2 шт., подпиточные насосы - 2 шт., К 20/30 - 1 шт., «akvario» Q=48 л/мин, насос ХВО «Водолей» - 1 шт., Q=4,3M куб. |
|  | Теплотрасса от котельной № 4 | ст. Гиагинская, ул. Советская, 26 | d2 100-400 |
| 5 | Котельная № 5 ЦРБ | ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 | Год постройки – 1974. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Дымовая труба, горелка, котел «Братск -1Г» - 2 шт., циркуляционные насосы TP-50-43 0/2 - 1 шт., К 100-80-160 - 1 шт. Насос подпитки K-20Y30 - 2 шт. Автоматическая установка ХВО-1 шт., дымосос-вентилятор - 2 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 5 | ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 | D2 100 150, d 63 100 |
| 6 | Котельная № 6 | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 238 | Год постройки - 1999. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Горелка, котел «Ишма 100» № 1 - 1 шт., КСГ-31,5 кВт - 1 шт., циркуляционные насосы К20/30 - 2 шт., насос подпиточный -2 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 6 | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 238 | D 76 - 50 D 57 150 |
| 7 | Котельная № 7 | ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 74 | Год постройки - 2000. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Котел «Ишма 100» - 1 шт., «ДАКОН» - 1 шт., циркуляционные насосы - 2 шт., к 20/30 - 1 шт., SHIMGE - 1 шт., подпиточный насос АС 256-180 - 2 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 7 | ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 74 | L -70 D -59 |
| 8 | Котельная № 8 | ст. Гиагинская, ул. Заводская | Год постройки – 2005. Материал – кирпич. Назначение: нежилое 1-этажное. Котел «ЗиОСаб-1000» - 2 шт., циркуляционные насосы - 2 шт., NB- 65-165/173 А, подпиточные насосы тР 32-230/2 - 1 шт., автоматическая установка ХВО - 1 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 8 | ст. Гиагинская, ул. Заводская | L -3900 D -112 |
| 9 | Котельная № 9 | п. Гончарка, ул. Почтовая, 2 «А» | Год постройки - 2011. Назначение: нежилое, 1-этажное. Котел «ELLPREX» - 2 шт., циркуляционные насосы -2 шт., TP 65- 340, подпиточные насосы - 2 шт., UPS 32-60F, автоматическая установка ХВО - 1 шт. |
|  | Теплотрасса от котельной № 9 | п. Гончарка, ул. Почтовая, 2 «А» | L -628 D -89 |
| Водозаборные сооружения |
| 1 | Артскважина № 51334 | Водозабор № 1, ст. Гиагинская, ул. М.Горького | Глубина - 240 м. ЭЦВ 8-16-100. Производительность (Q) - 18 м.куб./ч. Год постройки – 1982 г. |
| 2 | Артскважина № 51333 | Водозабор № 1, ст. Гиагинская, ул. М.Горького | Глубина - 300 м. ЭЦВ 8-16-110. Производительность (Q) - 6 м.куб./ч. Год постройки – 1982 г. |
| 3 | Артскважина № 35335 | Водозабор № 1, ст. Гиагинская, ул. М.Горького | Глубина - 450 м. ЭЦВ 8-16-100. Производительность (Q)- 18 м.куб./ч. Год постройки – 1988 г. |
| 4 | Артскважина № 442-Д | Водозабор ЦРБ, ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 | Глубина - 240 м. ЭЦВ 8-25-125. Производительность (Q) - 20 м.куб./ч. Год постройки – 2000 г. |
| 5 | Артскважина № 189-Э | Водозабор СОШ №4, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170а | Глубина - 300 м. ЭЦВ 6-10-110. Производительность (Q) - 6 м.куб./ч. Год постройки – 1991 г. |
| 6 | Артскважина № Р-70 | Водозабор, ст. Гиагинская, ул. Ленина, Вечный огонь | Глубина-300 м. ЭЦВ 6-16-140. Производительность (Q) - 20 м.куб./ч. Год постройки – 2010 г. |
| 7 | Артскважина № Р-2 | Водозабор, ст. Гиагинская, ул. Рабочая, стадион | Глубина - 496 м. ЭЦВ 8-25-125. Производительность (Q) -25 м.куб./ч. Год постройки – 2009 г. |
| 8 | Артскважина № 572-Д - | Водозабор, ст. Гиагинская, ул. Центральная, пос. сах. завода | Глубина - 237 м. ЭЦВ 8-25-140. Производительность (Q) - 27 м.куб./ч. Год постройки – 2004 г. |
| 9 | Артскважина № 46607/2 | Водозабор, (СОШ №2), ст. Гиагинская, пос. сах. з-да | Глубина - 430 м. ЭЦВ 6-16-140. Производительность (Q) - 20 м.куб./ч. Год постройки – 1978 г. |
| 10 | Артскважина № Р-99 | Водозабор, ст. Гиагинская, ул. Животноводческая | Глубина - 340 м. ЭЦВ 6-16-100. Производительность (Q) - 30 м.куб./ч. Год постройки – 2013 г. |
| 11 | Артскважина № Р-100 | Водозабор, ст. Гиагинская, ул. Животноводческая | Глубина - 340 м. ЭЦВ 6-16-100. Производительность (Q) - 30 м.куб./ч. Год постройки – 2013 г. (резервная) |
| 12 | Артскважина № 16768/13 | Водозабор, ст. Гиагинская, (террит дач), пос. сах. з-да | Глубина - 435 м. Производительность (Q) - 34 м.куб./ч. Год постройки – 1967 г. Не работает. |
| 13 | Артскважина № 51296/14 | Водозабор, ст. Гиагинская, (террит дач), пос. сах. з-да | Глубина - 272 м. Производительность (Q) - 25 м.куб./ч. Год постройки – 1982 г. Не работает. |
| 14 | Артскважина № 79036/16 | Водозабор, ст. Гиагинская, (сев-восточн. окраина пос. террит дач), пос. сах. з-да | Глубина - 300 м. Производительность (Q) - 24 м.куб./ч. Год постройки – 1998 г. Не работает. |
| 15 | Артскважина № 65808/1 | Водозабор МТФ, пос. Гончарка, ул. Школьная | Глубина - 428 м. ЭЦВ 6-16-110. Производительность (Q) - 8 м.куб./ч. Год постройки – 1988 г. |
| 16 | Артскважина № 3485 | Водозабор ГСМ, пос. Гончарка, ул. Гиагинская | Глубина - 450 м. ЭЦВ 6-16-110. Производительность (Q) - 11 м.куб./ч. Год постройки – 1972 г. |
| 17 | Артскважина № 3464 | Водозабор жил. пос., пос. Гончарка, ул. Новаторов | Глубина - 435 м. Год постройки – 1972 г. (резервная) |
| Сооружения системы водоотведения |
| 1 | КНС №1 | ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 (на террит. ЦРБ) | Насос «Гном». Год постройки – 1964 |
| 2 | КНС № 2 | ст. Гиагинская, ул. Рабочая | Насос СМ 80-50-200. Год постройки – 1960 |
| 3 | КНС № 3 | ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 182а | Насос СМ 150-125-315а-4. Год постройки – 1960 |
| 4 | Поля фильтрации биологической очистки стоков | ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 182а (окраина ст. Гиагинской с сев.-вост. стороны) | Пропускная способность - 700 м.куб/сут |
| 5 | КНС № 4 (сах. завода) | ст. Гиагинская, ул. Заводская, пос. сах. з-да (трансп. проходная) | Насос СМ 150-125- 315а-4. Год постройки - 1968 |
| 6 | Поля фильтрации биологической очистки стоков | Территория полей фильтрации сах. з-да (восточн. направление от сах. з- да) | Пропускная способность - 400 м.куб/сут |
| 7 | КНС №2 | п. Гончарка, ул. Новая, 2 | Насос СМ 80-50-200. Год постройки – 1972 |
| 8 | КНС № 3 | п. Гончарка, ул. Новая, 16 | Насос СМ 80-50-200. Год постройки – 1972 |
| 9 | Поля фильтрации биологической очистки стоков | С северной стороны пос. Гончарка | Пропускная способность - 400 м.куб/сут |
| Инженерные сети |
| 1 | Водопровод | ст. Гиагинская, центр | Протяженность - 57,35 км |
| 2 | Водопровод | ст. Гиагинская, пос. сахарного завода | Протяженность - 7,1км |
| 3 | Водопровод | п. Гончарка | Протяженность - 9,5 км |
| 4 | Канализационные сети | ст. Гиагинская, центр | Протяженность - 8,045 км |
| 5 | Канализационные сети | ст. Гиагинская, пос. сахарного завода | Протяженность - 4,7 км |
| 6 | Канализационные сети | п. Гончарка | Протяженность - 2,1 км |

3. Объекты водоснабжения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» (глава администрации Бровин Николай Николаевич, тел. 8- 87779-30929, e-mail: adm.donduk.sp@mail.ru):

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня и прилегающая к ней водопроводная сеть | Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Ломоносова, 206 | протяженность 4248 м |
|  | Башня Рожновского и прилегающая к ней водопроводная сеть | Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Кирова, 36а | протяженность 2475 м |

4. Система водоснабжения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (глава администрации Каленников Владимир Михайлович, тел. 8-87779-9-35-02, 9-35-43, e-mail: amossp@mail.ru).

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня со скважиной и прилегающая к ней водопроводная сеть | Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Выгонная в 870 метрах на юго-запад от здания администрации МО «Сергиевское сельское поселение» | протяженность 7200 м |
|  | Водонапорная башня со скважиной | Гиагинский район, х. Колхозный в 6780 метрах на юго-запад от здания администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |

5. Объекты водоснабжения муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» (глава администрации Борсов Хазрет Газраиловвич, тел/факс 8-87770-92717, e-mail: glbyx_ksp@mail.ru):

| Объект | Адрес (местонахождение) объекта | Предполагаемые виды работ, услуг по созданию и (или) модернизации объекта |
| --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть протяженностью 51450 м | Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль | Реконструкция водозаборных сооружений №№ 1, 2, 3, 4 с установкой станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПУ и установкой телеметрического оборудования и модернизация водопроводных сетей в ауле Кошехабль. |

6. Объекты теплоснабжения водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Майское сельское поселение» (глава администрации Дацко Андрей Григорьевич, тел/факс 8-87770-95350, e-mail: maiskoe01@mail.ru):

| Объект | Адрес (местонахождение) объекта | Предполагаемые виды работ, услуг по созданию и (или) модернизации объекта |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение и водоотведение. Год ввода в эксплуатацию – 1986. Протяженность надземного водопровода 39 м. Протяженность подземного водопровода 3472 м. | Республика Адыгея, Кошехабльский район, пос. Майский, ул. Заводская, Розовая, Виноградная, Филатова. | Реконструкция водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей. |
| Блочно-модульная котельная ТКУМ «Энерго». Площадь – 63 кв.м. Год ввода в эксплуатацию – 2012. Мощность – 3 мВт. | Республика Адыгея, Кошехабльский район, пос. Майский, ул. Заводская, 2-ж. |  |
| Тепловые сети. Год ввода в эксплуатацию – 1974. Протяженность надземных и подземных сетей – 1174 м. | Республика Адыгея, Кошехабльский район, пос. Майский, ул. Заводская, Филатова. |  |

7. Объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Белосельское сельское поселение» (и.о. главы администрации Пимкин Сергей Владимирович, тел/факс 8-87778-55054, e-mail: amo_bsp@mail.ru).

8. Объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» (глава администрации Гавриш Дмитрий Васильевич, тел/факс 8-87778-5-34-62, e-mail: krasnogvard78@mail.ru):

| № | Наименование объекта | Характеристика, (мощность, протяженность в м., площадь в кв.м., объем в куб.м) | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Групповой водозабор №1: насосная; подземный резервуар бетонный 250 куб.м, 1970 г. Арстскважина № 58002, Арстскважина № Р-31, 2006 г.1982 г. | Объем резервуара - 250 куб.м. Глубина 338м, дебет 60 куб.м/час Глубина 230 м, дебет 50 куб.м/час | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ленина, № 199 "Б" |
| 2 | Трансформаторная подстанция к водозабору № 1 |  |  |
| 3 | Групповой водозабор №2: насосная; два подземных бетонных резервуара по 500 куб.м; 1998 г. Арстскважина № б/н, 1975 г. Арстскважина№ 58003, 1982 г. Арстскважина № 229-Э, 1998 г. (резервная, не эксплуатируется). водонапорная башня V = 25 куб.м, 1998 г. (резервная, не эксплуатируется) | Объем резервуаров = 500*2 куб.м. Глубина 338м, дебет 60 куб.м/час Глубина 230 м, дебет 50 куб.м/час Глубина 165 м, дебет 25 куб.м/час | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Фестивальная, № 10 |
| 4 | Трансформаторная подстанция к водозабору № 2 |  |  |
| 5 | Водозабор № 3 Артскважина б/н Водонапорная башня V = 20 куб.м, год стр.1972 | Дебет 25 куб. м/час, глубина 165 м, Объем башни 20 куб.м. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, ул. Зеленая, 10 А |
| 6 | Водозабор № 4 Артскважина №1440, 1961 г. Водонапорная башня, 2014 г. | Глубина 130 м, дебет 25куб.м/час 25 куб.м | Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, ул. Бартенева, 4 А |
| 7 | Водозабор № 5 Артскважина № Д-166-90 Водонапорная башня, 1990 г. | Глубина 127 м, дебет 16 куб.м/час 25 куб.м | Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, ул. Дальневосточная, 35 Б |
| 8 | Водозабор № 6 Артскважина № Р-21 водонапорная башня, 2002 г. | Дебет 10 мЗ/час, глубина 245 м. Объем башни = 25мЗ | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Промышленная, №4 |
| 9 | Водозабор № 7 Артскважина № А-8, 1996 г. водонапорная башня 1996 г. | Дебет 20 мЗ/час, глубина 195 м. Объем башни = 25мЗ | Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Адамий, ул. Шоссейная, № 81 "Б" |
| 10 | Водозабор № 8 Артскважина № 7342, 1996 водонапорная башня 2014 г. | Дебет 20 мЗ/час, глубина 195 м. Объем башни = 25мЗ | Республика Адыгея, Красногвардейский район, хутор Чумаков, ул. Широкая, № 1 "А" |
| 11 | Водозабор №9 Здание: служебный павильон Сооружение: артезианская скважина Водонапорная башня | Площадь 7,2 кв.м Глубина 155,0 м Высота 19,0м, объем 25,0 куб.м. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Адамий, ул. Шоссейная, 43 |
| 12 | Водозабор №10 Здание: вспомогательное здание Сооружение: артезианская скважина № Р-137 Сооружение: артезианская скважина № Р-138 Водонапорная башня | Глубина 233 м Глубина 233 м Высота 19,0м, объем 25,0 куб.м. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, б/н |
| 13 | Водопроводная сеть с. Красногвардейского | 30,1 км, трубы стальные и чугунные, годы строительства 1965 – 2004 г. Развитие и закольцовка сетей, трубы пластик - 2010 -2015 гг. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское |
| 14 | Водопроводная сеть аула Адамий | 7,1 км, трубы - сталь и чугун, год строительства 1965 г. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Адамий |
| 15 | Водопроводная сеть хутора Чумаков | 1,5 км, трубы - сталь и чугун, год строительства 1985 г. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, хутор Чумаков, ул. Широкая |
| 16 | Канализационная (фекальная) насосная станция | Производительность 40 мЗ/час, глубина 5.65 м, год постройки 1970 г. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Горького 1 «Б» |
| 17 | Канализация самотечная | Д - 220 мм, длина 480 м, трубы асбоцементные, год постройки 1970 г. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Горького, м/р «Черемушки» |
| 18 | Канализационный коллектор (напорный) | Длина 4500 м, Д = 300 мм, трубы чугунные, год постройки 1980г. | Республика Адыгея, Красногвардейский район, ул. Первомайская и северо-восточная окраина с. Красногвардейского |

9. Объекты водоснабжения муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» (Глава администрации Гучетль Аминет Валерьевна, тел. 8-87777-57253, e-mail: abadzehposel@yandex.ru):

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения | протяженность 6829 м, год ввода в эксплуатацию 1985 г., кадастровый номер 01:04:0000000:2473 | Республика Адыгея, Майкопский район, п. Первомайский. |
| 2 | Система водоснабжения | протяженность 32357 м, год ввода в эксплуатацию 1982 г., кадастровый номер 01:04:0000000:2508 | Республика Адыгея, Майкопский район, ст-ца Абадзехская. |
| 3 | Резервуар накопительный | объем 25 куб.м., высота 22 м, год ввода в эксплуатацию 1985 г., кадастровый номер 01:04:3100005:40 | Республика Адыгея, Майкопский район, п. Первомайский, ул. Клубная. |

10. Объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение» (Глава администрации Бондарец Андрей Юрьевич, тел. 8-87777-26563, e-mail: admkrsp@yandex.ru):

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность в метрах, площадь в кв.метрах | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание КНС | Майкопский район, п. Краснооктябрьский | 89,9 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5073/2 |
| 2. | Здание насосной | Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Лесная | 9,3 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5072/2 |
| 3. | Отстойник | Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Подлесная | 49,8 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5068/2 |
| 4. | Здание насосной | Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская | 2,8 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5060/2 |
| 5. | Здание КНС | Майкопский район, п. Краснооктябрьский. ул. Кубанская | 98,5 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5064/2 |
| 6. | Отстойник | Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская | 59,3 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5063/2 |
| 7. | Система водоотведения | Майкопский район, п. Краснооктябрьский, | 3131 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-017003-01003/101/2016-5058/2 |
| 8. | Отстойник | Майкопский район, п. Табачный, ул. Шоссейная | 1000 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5066/2 |
| 9. | Здание КНС | Майкопский район, п. Табачный, ул. Шоссейная | 50,2 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5074/2 |
| 10. | Система водоотведения | Майкопский район, п. Табачный | 2117 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5059/2 |
| 11. | Здание бактерицидной установки | Майкопский район, ст. Курджипская, ул. Лесная | 24,9 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5055/2 |
| 12. | Башня Рожновского | Майкопский район, ст. Дагестанская, ул. Заречная | 19,0 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 №01-01/003-01/003/101/2016-5051/2 |
| 13. | Здание бактерицидной установки | Майкопский район, ст. Дагестанская, ул. Заречная | 15,7 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5071/2 |
| 14. | Система водоснабжения | Майкопский район, ст. Дагестанская | 655 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5070/2 |
| 15. | Система водоснабжения | Майкопский район, п. Табачный | 12769 | Выписка из ЕГРП от 29.12.2016 № 01-01/003-01/003/101/2016-5065/2 |
| 16. | Система водоснабжения | Майкопский район, х. Красный Мост | 1699 | Выписка из ЕГРН от 31.01.2017 |
| 17. | Система водоснабжения | Майкопский район, п. Приречный | 2165 | Выписка из ЕГРН от 31.01.2017 |
| 18. | Система водоснабжения | Майкопский район, х. Садовый | 5727 | Выписка из ЕГРН от 31.01.2017 |
| 19. | Сооружение (система водоснабжения) | Майкопский район, ст. Курджипская | 23998 | Выписка из ЕГРН от 31.01.2017 |
| 20. | Система водоснабжения | Майкопский район, ст. Дагестанская | 10315 | Выписка из ЕГРН от 31.01.2017 |
| 21. | Система водоснабжения | Майкопский район, п. Краснооктябрьский | 40650 | Выписка из ЕГРН от 31.01.2017 |

Согласно материалам конкурсной документации по системам водоснабжения и водоотведения задание концессионеру состоит из разработки документации по реконструкции и эксплуатации существующей системы водоснабжения, созданию перспективных систем водоснабжения и водоотведения с проектированием, строительством и дальнейшей их эксплуатацией. Объем инвестиций составляет 289664,5 тыс. рублей.

11. Объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Победенское сельское поселение» (Глава администрации Ушаков Дмитрий Анатольевич, тел/факс 8-87777-29606, 29604, e-mail: pobedaboss@yandex.ru):

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | протяженность в метрах, площадь в кв.метрах | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения | Майкопский район, п. Совхозный | 4537 | 01:04:0000000:2437 |
| 2 | Система водоотведения | Майкопский район, п. Победа | 1096 | 01:04:3300001:669 |
| 3 | Система водоснабжения | Майкопский район, х. Грозный | 5666 | 01:04:0000000:2439 |
| 4 | Здание КНС | Майкопский район, п. Совхозный, ул. Восточная | 20,2 | 01:04:4200015:322 |
| 5 | Сооружение | Майкопский район, п. Совхозный | 7483 | 01:04:00000000:2474 |
| 6 | Система водоотведения | Майкопский район, п. Удобный | 1597 | 01:04:00000000:2485 |
| 7 | Система водоснабжения | Майкопский район, п. Победа | 3826 | 01:04:00000000:2499 |
| 8 | Система водоснабжения | Майкопский район, х. Шаумян | 4017 | 01:04:00000000:2505 |
| 9 | Система водоснабжения | Майкопский район, х. Причтовский | 4602 | 01:04:00000000:2504 |
| 10 | Система водоснабжения | Майкопский район, п. Удобный | 5377 | 01:04:00000000:2484 |
| 11 | Система водоотведения | Майкопский район, п. Совхозный | 1767 | 01:04:00000000:2481 |

12. Объекты водоснабжения муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (Глава администрации Барчо Адам Инверович, тел. 8- 87771-98147, e-mail: stb01@bk.ru):

1. ЦСВ х. Хомуты;

2. ЦСВ аул Новая Адыгея;

1. ЦСВ аул Старобжегокай.

13. Объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (Глава администрации Атажахов Заурдин Джабраилович, тел. 8-87771-97801, 97394, e-mail:yablonovskiy_ra@mail.ru):

1. Канализационные сети. Сооружение 12, протяженность 671 метр. Материал исполнения - чугун, Ду — 150мм, запорная арматура, канализационный колодец, материал исполнения - железобетон - 23 шт, % износа 40, кадастровый номер 01:05:0000000:0375.

2. Канализационные системы. Сооружение 13, протяженностью 1821.8 метров. Материал исполнения - чугун, Ду - 150x3.0мм., запорная арматура, канализационный колодец, материал исполнения – железобетон – 27 шт, % износа 40, кадастровый номер 01:05:0200001:429.

3. Канализационные сети. Сооружение 14, протяженность 1821 метр. Материал исполнения - чугун, Ду - 250мм., запорная арматура, канализационный колодец, материал исполнения - железобетон - 67 шт, % износа 40, кадастровый номер 01:05:0200001:428.

4. Канализационные сети. Сооружение 15, протяженность 937.2 метра. Материал исполнения - чугун, Ду - 250мм., запорная арматура, канализационный колодец, материал исполнения — железобетон - 37 шт, % износа 40, кадастровый номер 01:05:0200001:427.

5. Канализационные сети. Сооружение 16, протяженность 1041.5 метра. Материал исполнения - чугун, Ду - 200x4.0мм., запорная арматура, канализационный колодец, материал исполнения - железобетон - 37 шт, % износа 40, кадастровый номер 01:05:0200001:426.

6. Водопроводные сети. Сооружение 1. Общая протяженность 1353,7 метров. Инвентарный номер: 79:230:001:005579880. Материал исполнения - чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец Ду -1000мм, материал исполнения - железобетон - 5 шт, % износа 40.

7. Водопроводные сети. Сооружение 2. Общая протяженность 1054,61 метра. Инвентарный номер: 79:230:001:005579890. Материал исполнения - чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм., материал исполнения - железобетон - 5 шт., % износа 40.

8. Водопроводные сети 2. Сооружение 3. Общая протяженность 2883,91 метра. Инвентарный номер: 79:230:001:005579900. Материал исполнения – чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду – 1000мм, материал исполнения - железобетон - 7 шт., % износа 40.

9. Водопроводные сети 3. Сооружение 4. Общая протяженность 3193.95 метра. Инвентарный номер: 79:230:001:005579910. Материал исполнения -чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду -1000мм., материал исполнения - железобетон - 8 шт., % износа 40.

10. Водопроводная сеть 4. Сооружение 5. Общая протяженность 2766. Кадастровый номер: 01:05:0200001:176. Материал исполнения - чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм,, материал исполнения - железобетон: - 10 шт., % износа 40.

11. Водопроводные сети 5. Сооружение 6. Общая протяженность 6356 метров. Инвентарный номер 79:230:001:005579880. Материал исполнения -чугун,. Ду - 200мм,, заторная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм., материал исполнения - железобетон - 14 шт., % износа 40.

12. Водопроводные сети 6. Сооружения 7. Общая протяженность 3241,68 метров. Инвентарный номер: 79:230:001:005579940. Материал исполнения - чугун, Ду - 200мм, запорная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм., материал исполнения - железобетон -12 шт., % износа 40.

13. Водопроводные сети 7. Сооружение 8. Общая протяженность 3481,1 метр. Инвентарный номер: 79:230:001:005577570. Материал исполнения - чугун, Ду – 200мм, запорная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм., материал исполнения - железобетон -12 шт., % износа 40.

14. Водопроводные сети 8. Сооружение 9. Общая протяженность 6133.18 метра. Инвентарный номер: 79:230:001:005579960. Материал исполнения чугун, Ду — 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм., материал исполнения - железобетон - 12 шт., % износа 40.

15. Водопроводные сети 9. Сооружение 10. Общая протяженность 3431.5 метра. Инвентарный номер: 79:230:001:005579970. Материал исполнения - чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду- 1000мм., материал исполнения - железобетон - 6 шт., % износа 30.

16. Водопроводные сети. Сооружение 11. Общая; протяженность 3191.6 метров. Инвентарный номер: 79:230:001:005579980. Материал исполнения - чугун, Ду - 200мм., запорная арматура, канализационный колодец, Ду - 1000мм., материал исполнения - железобетон - 7 шт., % износа 30.

17. Артезианская скважина. № 78673. Глубина 215 м., запорная арматура, погружной насос. Адрес (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Новый, территория водозабора в 50 м от ул. Октябрьской, на южной окраине п. Новый. Кадастровый (или - условный) номер: 01:05:1200001:1342.

18. Артезианская скважина №78697. Глубина 104 м., запорная арматура, погружной насос. Адрес (местоположение): Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Водозаборная скважина № 78697 по ул. Лесная, НДТ «Лесник». Кадастровый (или условный) номер: 01:05:3000008:379.

19. Артезианская скважина б/н. Глубина 215 м., запорная арматура, погружной насос. Адрес (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Новый, территория водозабора в 50 м от ул. Октябрьской, на южной окраине п. Новый.

20. Водопроводные сети от артезианской скважины по адресу (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Новый, территория водозабора в 50 м от ул. Октябрьской, на южной окраине п. Новый.

21. Водопроводные сети от артезианской скважины по адресу (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, Водозаборная скважина № 78697 по ул. Лесная, НДТ «Лесник».

22. Смотровой колодец к водопроводной сети по адресу (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Новый, территория водозабора в 50 м от ул. Октябрьской, на южной окраине п. Новый.

23. Смотровой колодец к водопроводной сети по адресу (местоположение): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, Водозаборная скважина № 78697 по ул. Лесная, НДТ «Лесник».

14. Объекты водоснабжения муниципального образования «Понежукайское сельское поселение» (Глава администрации Кушу Аслан Азметович, тел. 8-87772-97481, e-mail: ponegukai@yandex.ru):

| № | Наименование объекта | Местонахождение, адрес объекта | Характеристика объекта (протяженность, площадь, мощность и т.д.) | Кадастровый номер | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Пшикуйхабль | 3450 м | 01:06:00000:1518 | 1991 |
| 2 | Водопроводная сеть | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Начерезий | 2980 м | 01:06:00000:1517 | 1991 |
| 3 | Водопроводная сеть | Республика Адыгея, Теучежский район, х. Колос | 1857 м | 01:06:00000:1515 | 1991 |
| 4 | Водопроводная сеть | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай | 44 км |  |  |
| 5 | Водопроводная сеть | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Нешукай | 16 км |  |  |
| 6 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Нешукай, ул. Октябрьская, дом 33А, сооружение 1 | 176 м | 01:06:1400009:30 | 2006 |
| 7 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Нешукай, ул. Октябрьская, дом 51А, сооружение 1 | 107 м | 01:06:1400006:56 | 1978 |
| 8 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Октябрьская, дом 39/1, сооружение 1 | 147 м | 01:06:1400004:96 | 1954 |
| 9 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Хакурате, дом 40, сооружение 1 | 180 м | 01:06:1703005:24 | 2007 |
| 10 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Мира, дом.32А, сооружение 1 | 150 м | 01:06:1704003:40 | 1977 |
| 11 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Мира, дом 16, сооружение 1 | 142 м | 01:06:1704005:93 | 1998 |
| 12 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Почтовая, дом 19 А, сооружение 1 | 150 м | 01:06:1701006:103 | 1965 |
| 13 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Корницкого, дом 1 А, сооружение 1 | 152 м | 01:06:1705004:92 | 1974 |
| 14 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Лермонтова, дом 5 А, сооружение 1 | 170 м | 01:06:1703012:100 | 2005 |
| 15 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Начерезий, ул. Андрухаева, дом 47 А, сооружение 1 | 159 м | 01:06:1300004:16 | 1987 |
| 16 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Пушкина, дом 50 А, сооружение 1 | 170 м | 01:06:1701002:37 | 2005 |
| 17 | Артезианская скважина | Республика Адыгея, Теучежский район, аул Начерезий, ул. Андрухаева, 1/4, сооружение 1 | 159 м | 01:06:1300004:16 |  |

15. Объекты водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования «Джерокайское сельское поселение» (Глава администрации Кагазежев Юрий Нурбиевич, тел. 8-87773-93633, e-mail: sp-dzher@rambler.ru):

Водозаборное сооружение аула Джерокай и х. Свободный труд: водопроводные сети 26 км, 2 скважины, 1 башня.

16. Объекты водоснабжения муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» (Глава администрации Шикенин Василий Петрович, тел. 8-87773-94623, e-mail: modukmasov@mail.ru):

1. Водопроводные сети низкого давления 10.1 км с водозаборным узлом в хуторе Дукмасов, 1 скважина, 1 башня.

2. Водопроводные сети низкого давления 2 км с водозаборным узлом в хуторе Тихонов, 1 скважина, 1 башня.

17. Объекты водоснабжения муниципального образования «Заревское сельское поселение» (Глава администрации Синяков Анатолий Аликович, тел. 8-87773-94124, e-mail: zarevskoepos@mail.ru):

1. Водозаборное сооружение п. Зарево: водопроводные сети 9,4 км, 1 скважина, 1 башня.

2. Водозаборное сооружение п. Ульский: водопроводные сети 2,0 км, 1 скважина.

3. Водозаборное сооружение х. Чернышев: водопроводные сети 4,8 км, 1 скважина, 1 башня.

18. Объекты водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» (Глава администрации Беданоков Валерий Асланович, тел. 8-87773-92378, e-mail: mohabl@rambler.ru):

1. Котельная № 1 общей площадью 116,5 кв.м., мощностью 1,56 Гкал/час, расположенная по адресу Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шагужева, 36 «А».

2. Котельная № 2 общей площадью 118 кв.м., мощностью 1,56 Гкал/час, расположенная по адресу Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 108 «А».

3. Тепловые сети протяженностью 2181 м, расположенные по адресу Шовгеновский район, аул Хакуринохабль.

4. Тепловые сети протяженностью 1153 м, расположенные по адресу Шовгеновский район, аул Хакуринохабль.

5. Водозаборное сооружение аула Хакуринохабль: водопроводные сети 32,5 км, 4 скважины, башни.

6. Водозаборное сооружение х. Киров: водопроводные сети 7,1 км, 1 скважина.

7. Водозаборное сооружение х. Хапачев: водопроводные сети 7,1 км, 1 скважина.